## 仕様規定
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書【仕様規定】
建築物の名称
設計内容確認者氏名 |  |  |  | ＡＩ確認検査センター ：
確認事項 |  |  |  | 設 計 内 容（現 況） 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 設計内容（現況） | [13 empty] | 記載図書欄
建物概要 |  | 用途 |  | 建築物の用途 | [15 empty] | □ 適
|  |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  | □ | 共同住宅の住戸
躯体の断熱性能 | 開口部の断熱性能 | 窓 |  | □ | 熱貫流率 設計値 [ | [5 empty] | ] (W/㎡K) ≦ 基準値 [ 2.33 ] (W/㎡K) | [6 empty] | □ | 計算書 | □ 適
[5 empty] | （面積が0.5㎡以内のものにあっては、基準値3.49W/㎡K以下） | [12 empty] | □ | 仕様書
|  | ドア |  | □ | 熱貫流率 設計値 [ | [5 empty] | ] (W/㎡K) ≦ 基準値 [ 3.49 ] (W/㎡K) | [6 empty] | □ | 平面図
[18 empty] | □ | 立面図
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 壁 |  | □ | 熱抵抗値 設計値 [ | [5 empty] | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 2.3 ] (㎡K/W) | [6 empty] | □ | 矩計図
[18 empty] | □ | 建具表
|  | 屋根 または 天井 | 屋根 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ | [5 empty] | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 4.6 ] (㎡K/W) | [6 empty] | □
□
|  |  | 天井 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ | [5 empty] | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 4.0 ] (㎡K/W)
|  | 床 | 外気に接する床 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ | [5 empty] | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 3.3 ] (㎡K/W)
|  |  | その他の部分 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ | [5 empty] | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 2.2 ] (㎡K/W)
|  | 土間床等の外周部 | 外気に接する床 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ | [5 empty] | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 1.7 ] (㎡K/W)
|  |  | その他の部分 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ | [5 empty] | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 0.5 ] (㎡K/W)
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 |  | □ | LED照明であること | [12 empty] | □ | 仕様書 | □ 適
[5 empty] | (台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く） | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 下記の箇所で人感センサー付きLEDを設置 | [12 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  | □ | 系統図
|  | 暖房設備 |  | □ | 主たる居室において日本産業企画C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114％以上であるルームエアコンディショナーを1台以上使用 | [12 empty] | □ | 仕上表
□
|  |  |  | □ | 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、又は電気蓄熱暖房器を使用しない | [12 empty] | □
|  | 冷房設備 |  | □ | 主たる居室において日本産業企画C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114％以上であるルームエアコンディショナーを1台以上使用
|  | 給湯設備 ※いづれかの設備を設置 |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート等）
(エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
|  |  |  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等）
(エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | □ | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等）
(エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  |  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器（ハイブリッド給湯器）
(webプログラムで選択する事ができる機種）
|  |  |  | □ | コージェネレーション設備（エネファーム等）
(webプログラムで選択する事ができる機種かつ停電時自立運転機能付）
|  | 浴槽 |  | □ | 給湯設備が追焚機能付き、かつ日本産業規格A5532における高断熱浴槽
(浴槽の設置がない場合は適用外）
|  | 配管方式 |  | □ | ヘッダー方式
(分岐後の全ての配管の径が13A以下）
|  | 水栓 |  | □ | 2バルブ水栓以外の水栓を使用し、台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付き(給湯C1)かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構付き(給湯A1)
|  | 機械換気設備 |  | □ | 第二種換気設備（熱交換器なしに限る。比消費電力値が0.1以下）
|  |  |  | □ | 第三種換気設備（熱交換器なしに限る。比消費電力値が0.1以下）
創エネルギー性能 | 太陽光発電システム |  |  | □ | 設置なし
|  |  |  | □ | 設置あり
（基準に適合しないため設計確認書・認証書に表示しない）
|  |  |  | □ | 設置あり（表示） | [12 empty] | □ | カタログ | □ 適
[5 empty] | □ | 太陽電池モジュール認証 |  |  |  |  | ( | □ | JET | □ | IEC | ) |  | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 住宅内で使用（全量売電は不可） | [11 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 自立運転機能（停電時にも供給継続） | [11 empty] | □
[5 empty] | □ | 地絡検知機能
[5 empty] | □ | 公称最大出力の合計値 | [7 empty] | （ |  |  | kW)
[5 empty] | □ | パワーコンディショナーの定格出力の合計値 （ | [10 empty] | kW)
（出力値は小数点以下第3位を四捨五入する）

## 性能規定
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書【性能規定】
建築物の名称
設計内容確認者氏名 |  |  | ＡＩ確認検査センター ：
確認事項 |  |  | 設 計 内 容（現 況） 説 明 欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 設計内容（現況） | [14 empty] | 記載図書欄
建物概要 |  | 用途 | 建築物の用途 | [14 empty] | □ | 計算書 | □ 適
|  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 共同住宅の住戸 | [7 empty] | □ | 仕様書
躯体の断熱性能 | 開口部の断熱性能 | 窓 | □ | 熱貫流率 設計値 [ | [6 empty] | ] (W/㎡K) ≦ 基準値 [ 2.33 ] (W/㎡K) | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | （面積が0.5㎡以内のものにあっては、3.49W/㎡K以下） | [13 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | （高さ13ｍを超える部分にあり、かつ防火設備の場合は4.07W/㎡K以下） | [13 empty] | □ | 矩計図
|  | ドア | □ | 熱貫流率 設計値 [ | [6 empty] | ] (W/㎡K) ≦ 基準値 [ 3.49 ] (W/㎡K) | [6 empty] | □ | 建具表
□
| 躯体等の断熱性能 | 外皮平均熱貫流率（UA値） | □ | UA値 設計値 [ | [6 empty] | ] | ≦ 水準1: 0.70 (W/㎡K) | [5 empty] | □
|  |  | □ | UA値 設計値 [ | [6 empty] | ] | ≦ 水準2: 0.60 (0.70) (W/㎡K)
|  |  | □ | UA値 設計値 [ | [6 empty] | ] | ≦ 水準3: 0.46 (0.60) (W/㎡K)
※( )内の数値は木造以外の構造の住宅
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 | □ | LED照明であること | [13 empty] | □ | 仕様書 | □ 適
|  |  |  | (台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く） | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 下記の箇所で人感センサー付LEDを設置 | [13 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | □ | 玄関 |  | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  |  | □ | 系統図
|  | 暖房設備 | □ | 主たる居室において日本産業企画C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114％以上であるルームエアコンディショナーを1台以上使用 | [13 empty] | □ | 仕上表
□
|  |  | □ | 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用しない | [13 empty] | □
|  |  | □ | 単位住戸全体を暖房する場合、定格暖房エネルギー消費効率が3.7以上であるダクト式セントラル空調機を使用
|  | 冷房設備 | □ | 主たる居室において日本産業企画C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114％以上であるルームエアコンディショナーを1台以上使用
|  |  | □ | 単位住戸全体を冷房する場合、定格冷房エネルギー消費効率が3.3以上であるダクト式セントラル空調機を使用
|  | 給湯設備 ※いづれかの設備を設置 | □ | 電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート等）
(エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
|  |  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等）
(エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  | □ | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等）
(エネルギー消費効率が93％以上）
|  |  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器（ハイブリッド給湯器）
(webプログラムで選択する事ができる機種）
|  |  | □ | コージェネレーション設備（エネファーム等）
(webプログラムで選択する事ができる機種かつ停電時自立運転機能付）
|  | 計算結果 | □ | BEIZE = |  | [ |  |  |  | ] | ≦ 水準1: 0.70 (0.75) | [6 empty] | □ | 計算書 | □ 適
|  |  | □ | BEIZE = |  | [ |  |  |  | ] | ≦ 水準2: 0.65 (0.70) | [6 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | BEIZE = |  | [ |  |  |  | ] | ≦ 水準3: 0.60 (0.65) | [6 empty] | □
|  |  |  | ※( )内の数値は木造以外の構造の集合住宅等 | [13 empty] | □
創エネルギー性能 | 太陽光発電システム |  | □ | 設置なし
|  |  | □ | 設置あり
（基準に適合しないため設計確認書・認証書に表示しない）
|  |  | □ | 設置あり（表示） | [13 empty] | □ | カタログ | □ 適
|  |  |  | □ | 太陽電池モジュール認証 | [5 empty] | ( | □ | JET | □ | IEC | ) |  | □ | 設備図
|  |  |  | □ | 住宅内で使用（全量売電は不可） | [12 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 自立運転機能（停電時にも供給継続） | [12 empty] | □
|  |  |  | □ | 地絡検知機能
|  |  |  | □ | 公称最大出力の合計値 | [8 empty] | （ |  |  | kW)
|  |  |  | □ | パワーコンディショナーの定格出力の合計値 （ | [11 empty] | kW)
（出力値は小数点以下第3位を四捨五入する）